## Slide 1
Sous la supervision de M. Pierre BON
Projet PIMS: Traitement d’image
pour le microscope
HERVEAU Killian MAU Adrien
VARIN Briséis

## Slide 2
Introduction
fluorescence
Limité par la diffraction
Résolution latérale max ~ 200nm
Résolution basée sur la localisation unique : ~ 20nm
Microscopie classique
Eclairage Köhler, diffusion, contraste de phase…
Microscopie de fluorescence, dont PALM
Activation de photoémetteurs

## Slide 3
Introduction:
Microscopie de fluorescence: capteur et traitement
Fluorescence => petite quantité de lumière => RSB élevé
La précision du pointé dépend de plusieurs bruits:
Impact des photons non uniforme
lumière parasite
fluorophores non homogènes
courant d’obscurité (diodes du capteur)
Méthodes numériques:
Augmentation de contraste
Filtrage gaussien ou médian
Déconvolution de la PSF, ou/et de l’image du bruit par le réseau.

## Slide 4
Objectif:
- positionnement axial (image nette)
- positionnement transversal (image centrée)
- reconstitution 3D de l’échantillon
Données:
  - images de calibrations
  - images de mesure
  - images en situation
Avec quelle précision peut on localiser un émetteur fluorescent ? Quels traitements et solutions faut-il envisager ?

## Slide 5
Données:

## Slide 6
I Traitement préliminaire
II Châble
III Détermination de la position axiale

## Slide 7
I. Traitements préliminaires
Conservation des fréquences mais pas de la phase.

## Slide 8
I. Traitements préliminaires

## Slide 9
I. Traitements préliminaires
Le fond créé une interférence non désirée avec le réseau
Elimination des pics fréquentiels dans l’espace de Fourier

## Slide 10
II.
Création de courbes de calibrations:
Tâche d’Airy: on se concentre sur le centre de l’image (haute fréquence non importantes). Utilisation d’un fit gaussien. Contient des informations sur la localisation dans un plan, mais aussi sur le positionnement axial.

## Slide 11
II.
Création de courbes de calibrations:

## Slide 12
II.
Création de courbes de calibrations:
Interfrange de l’image du réseau: Contient des informations sur le positionnement axial. On peut se passer de la phase de l’image. Les fréquences correspondant au réseau sont plus élevées que la fréquence de coupure du microscope ?

## Slide 13
II. Traitements préliminaires
Création de courbes de calibrations:

## Slide 14
III. Détermination de la position axiale

## Slide 15
Conclusion:
Blablabla on a rencontré tel pb Qu’on a résolu avec ça
Mais du coup autre pb et ca va un peu
Faudrait encore… ?
Notre travail pourra ouvrir la voie à de nouvelles méthodes de super-résolution en microscopie, et à la reconstitution 3D d’échantillons.

## Slide 16
  Merci pour votre attention