## Slide 1
Sous la supervision de M. Pierre BON
Projet PIMS: Traitement d’image
pour le microscope
HERVEAU Killian MAU Adrien
VARIN Briséis

## Slide 2
Objectif:
- positionnement axial (image nette)
- positionnement transversal (image centrée)
- reconstitution 3D de l’échantillon
Données:
  - images de calibrations
  - images de mesure
  - images en situation
Images pour z=900

## Slide 4
I Etat de l’art
II Travail réalisé
III Détermination de la position

## Slide 5
Etat de l’art:
Microscopie de fluorescence: propriétés
fluorescence
Limite de diffraction
Résolution latérale max ~ 200nm

## Slide 6
Etat de l’art:
Microscopie de fluorescence: capteur et traitement
Fluorescence => petite quantité de lumière => RSB élevé
La précision du pointé dépend de plusieurs bruits:
Impact des photons non uniforme
lumière parasite
courant d’obscurité (diodes du capteur)
Méthodes numériques:
Augmentation de contraste
Filtrage gaussien ou médian
Déconvolution de la PSF
Estimation de l’objet

## Slide 7
Etat de l’art:
Microscopie utilisée: microscopie STORM

## Slide 8
II. Travail réalisé
  Manipulation des images :
  Lecture d’images binaires
  Variation de la profondeur -> slider

## Slide 9
II. Travail réalisé
Nécessité d’un traitement préalable
Centrage
Elimination des basses fréquences
Filtre de Wiener par rapport aux images de calibration

## Slide 10
III. Détermination de la position
  A partir des images filtrées :
  Recherche de l’image la plus petite et la plus précise
  Autres idées :
  Exploitation des franges
  Amélioration du filtrage

## Slide 11
II. Travail réalisé
Organigramme du travail effectué

## Slide 12
Conclusion:

## Slide 13
  Merci pour votre attention