## Slide 1
Sous la supervision de M. Pierre BON
Projet PIMS: Traitement d’image
pour le microscope
HERVEAU Killian MAU Adrien
VARIN Briséis

## Slide 2
Objectif:
- positionnement axial (image nette)
- positionnement transversal (image centrée)
- reconstitution 3D de l’échantillon
Données:
  - images de calibrations
  - images de mesure
  - images en situation
Quelles résolutions peut on atteindre à l’aide d’un microscope STORM associé à un réseau? Quels traitements et solutions faut-il envisager ?

## Slide 3
Données:

## Slide 4
I Etat de l’art
II Traitement préliminaire
III Détermination de la position

## Slide 5
Etat de l’art:
fluorescence
Limite de diffraction
Résolution latérale max ~ 200nm
Résolution basée sur la localisation unique : ~ 20nm
Microscopie classique
Eclairage Köhler, diffusion, contraste de phase…
Microscopie de fluorescence, dont PALM
Activation de photoémetteurs

## Slide 6
Etat de l’art:
Microscopie de fluorescence: capteur et traitement
Fluorescence => petite quantité de lumière => RSB élevé
La précision du pointé dépend de plusieurs bruits:
Impact des photons non uniforme
lumière parasite
fluorophores non homogènes
courant d’obscurité (diodes du capteur)
Méthodes numériques:
Augmentation de contraste
Filtrage gaussien ou médian
Déconvolution de la PSF, ou/et de l’image du bruit par le réseau.

## Slide 7
II. Traitements préliminaires

## Slide 8
II. Traitements préliminaires

## Slide 9
II. Traitements préliminaires
Le fond créé une interférence non désirée avec le réseau

## Slide 10
II. Traitements préliminaires
Création de courbes de calibrations:
Tâche d’Airy: on se concentre sur le centre de l’image (haute fréquence non importantes). Utilisation d’un fit gaussien. Contient des informations sur la localisation dans un plan, et sur l’axe optique

## Slide 11
II. Traitements préliminaires
Création de courbes de calibrations:
Interfrange de l’image du réseau: Contient des informations sur z.

## Slide 12
II. Traitements préliminaires
Création de courbes de calibrations:

## Slide 13
III. Détermination de la position

## Slide 14
Conclusion:

## Slide 15
  Merci pour votre attention