## Slide 1
Monde 2D
Monde 3D
3ème coordonnée
Plan focal
Δz
Particule émettrice
Δz=200nm
Plan focal
Z=900nm
Z=700nm
Zf
Zf+Δz

## Slide 2
Comment obtenir le positionnement axial du photophore ?
Taille de la tache d’Airy
Fréquence de la figure d’interférence

## Slide 4
Image traitée
Transformée de fourier de l’image après traitement
Récupération des fréquences d’intérêt et moyennage
Z = 900nm
2 utilisations
-Création d’un graphe de calibration
-Mesure de la fréquence d’intérêt sur une image d’échantillon réel

## Slide 5
Position de fmax en fonction de z
Freq max (1/µm)
Profondeur (nm)
CALIBRATION

## Slide 6
Taille de la tache d’airy en fonction de z
On utilise cette courbe pour produire créer fmax = f (sigma)
CALIBRATION

## Slide 7
Sigma (µm)
1
1,5
2
2,5
3
3,5
Fréquence max en fonction de sigma
Freq max (1/µm)
CALIBRATION

## Slide 8
Taille de la tâche d’Airy(µm)
0,105
0,1
0,08
0,085
0,09
Freq max (1/µm)
0,095
0,11
Z=300
Z=500
Z=700
Z=1000
Z=1200
Courbe de calibration axiale